| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  | T.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | SAĞLIK BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | RİZE HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | İÇME VE KULLANMA SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Protokol No : |  |  | 1644-1603 |  |  |  |  |  |  |  | Tarih : |  |  | 5/14/10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Gönderen Kurum / Kuruluş |  |  |  |  |  |  | İKİZDER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Gelen Yazının Tarih ve Sayısı |  |  |  |  |  |  | 5/11/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Numune Suyunun Adı |  |  |  |  |  |  | Kaynak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Numunenin Alındığı Yer |  |  |  |  |  |  | Diktaş köyü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Numunenin Alındığı Adres |  |  |  |  |  |  | İkizdere/RİZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Numunenin Miktarı |  |  |  |  |  |  | 1000 cc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Numunenin Lab. Geliş Tarihi |  |  |  |  |  |  | 5/11/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |
| 19 |  |  | Raporun Lab. Çıkış Tarihi |  |  |  |  |  |  | 5/14/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Parametre |  |  |  |  |  |  | Birim |  | Yöntem |  | Yön. Değeri |  |  |  |  | SONUÇ |  |  |  |
| 22 |  |  | Renk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | normal |  |  |  |  | Uygun |  |  |  |
| 23 |  |  | Bulanıklık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | normal |  |  |  |  | Uygun |  |  |  |
| 24 |  |  | Koku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | normal |  |  |  |  | Uygun |  |  |  |
| 25 |  |  | Tat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | normal |  |  |  |  | Uygun |  |  |  |
| 26 |  |  | İletkenlik |  |  |  |  |  |  | μS / cm |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 168.1 |  |  |  |
| 27 |  |  | pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5-9.5 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 28 |  |  | Nitrit* |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |  | 0-0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Amonyum |  |  |  |  |  |  | 100ml |  | MF |  | 0/CFU |  |  |  |  | <0,05 |  |  |  |
| 30 |  |  | Aliminyum* |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Demir* |  |  |  |  |  |  | μg/L |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | E.coli (Fekal) |  |  |  |  |  |  | 100ml |  | MF |  | 0/CFU |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 33 |  |  | Koliform bakteri |  |  |  |  |  |  | 100ml |  | MF |  | 0/CFU |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 34 |  |  | C.perfingens*** |  |  |  |  |  |  | 100ml |  | MF |  | 0/CFU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | *İçme ve kullanma sularında arıtımda kullanıldığında bakılır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | ***Suyun yüzey suyundan alınması veya etiketlenmesi durumunda bakılır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Not: Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Değerlendirme |  |  |  |  | Numune suyunun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 Tablo A hükümlerine uygundur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Not:Kontrol Analiz Ücreti Toplam:43 TL'dir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Mikrobiyolojik Analizi Yapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kimyasal Analiz Yapan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Yaşar TÜRÜT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nurettin GÜRDAMAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Lab.Tek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kim.Tek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Kim.Ayfer ERBAŞLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biy.Ahmet BAŞTOPÇU |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Halk Sağ.Lab.Müd.Yrd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Halk Sağlığı Lab.Müdürü |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | T.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | SAĞLIK BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | RİZE HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | İÇME VE KULLANMA SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Protokol No: |  | 1542-1451 |  |  |  |  |  |  |  | Tarih : | 6/28/11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Gönderen Kurum / Kuruluş |  |  |  |  |  | İKİZDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Gelen Yazının Tarih ve Sayısı |  |  |  |  |  | 6/22/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Numune Suyunun Adı |  |  |  |  |  | Kaynak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Numunenin Kodu |  |  |  |  |  | 53.K.8.diktaşk1.d1.s1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Numunenin Alındığı Adres |  |  |  |  |  | DİKTAŞ KÖYÜ MERKEZ CAMİİ /İKİZDERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | Numunenin Miktarı |  |  |  |  |  | 1000 cc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | Numunenin Lab. Geliş Tarihi |  |  |  |  |  | 6/22/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |
| 20 |  |  |  |  | Raporun Lab. Çıkış Tarihi |  |  |  |  |  | 6/28/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Parametre |  |  |  |  |  | Birim |  | Yöntem |  | Yön. Değeri |  |  | SONUÇ |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | Renk |  |  |  |  |  |  |  |  |  | normal |  |  | Uygun |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | Bulanıklık |  |  |  |  |  |  |  |  |  | normal |  |  | Uygun |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | Koku |  |  |  |  |  |  |  |  |  | normal |  |  | Uygun |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | Tat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | normal |  |  | Uygun |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | İletkenlik |  |  |  |  |  | μS / cm |  |  |  | 2500 |  |  | 126 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5-9.5 |  |  | 7.4 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | Nitrit* NO-2 |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |  | 0-0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | Amonyum |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |  | 0.50 |  |  | <0,05 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | Aliminyum* |  |  |  |  |  | μg/L |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | Demir* |  |  |  |  |  | μg/L |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | E.coli (Fekal) |  |  |  |  |  | 100ml |  | MF |  | 0/CFU |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | Koliform bakteri |  |  |  |  |  | 100ml |  | MF |  | 0/CFU |  |  | 95 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | C.perfingens*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | *İçme ve kullanma sularında arıtımda kullanıldığında bakılır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | Not: Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | Değerlendirme |  |  |  | Numune suyunun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ek:2 Tablo A hükümlerine bulanıklık, Ph,E.coli ve koliform bakteri parametresi bakımından uygun değildir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | Not: Analiz Ücreti Toplam:100 TL' dir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  | Melek BEKİROĞLU |  |  |  |  |  |  |  | Zeliha KOLCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  | Lab. Tek. |  |  |  |  |  |  |  | Biyolog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  | Ahmet BAŞTOPÇU |  |  |  |  |  |  |  | Ayfer ERBAŞLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  | Halk Sağlığı Lab. Müdürü |  |  |  |  |  |  |  | Halk Sağlığı Lab. Müd.Yrd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |